| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.29А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 56221,62 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 84625,02 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 84955,03 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 151973,90 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -10797,25 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 01.08. ремонт кровли (герметик, автовышка) |  |  |  |  |  | 6027,13 |
| 02.08. демонтаж стояка вентканалов, уборка мусора с кровли. Монтаж стояка вентканала (кирпич-50 шт., цемент-1м., песок, автовышка) |  |  |  |  |  | 29605,49 |
| 05.08. ремонт стояка вентканалов (кирпич-80 шт., цемент-1м., автовышка) |  |  |  |  |  | 9596,58 |
| 06.08. оштукатуривание стояка вентканала, ремонт вентканала (кирпич-44шт., цемент-1м., песок, автовышка) |  |  |  |  |  | 27079,93 |
| 07.08. оштукатуривание стояка вентканала (цемент-0,5м., песок, автовышка) |  |  |  |  |  | 17707,69 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 28.02. 2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 03.03. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2493,92 |
| 25.06. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 01.07. промывка системы отопления, |  |  |  |  |  | 10931,93 |
| 10.09. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2367,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1350,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4935,17 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 14849,57 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 15686,78 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1674,43 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 151973,90 |