| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.1 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 2743,37 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 61878,54 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 55422,90 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 49858,42 |
| Остаток средств на 01.01.2024 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 8307,85 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 851,6 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 08.11. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 21.11. установка доводчика (доводчик-1шт.) |  |  |  |  |  | 3906,34 |
| 28.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2493,92 |
| 18.09. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2367,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3608,64 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 10858,14 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 11470,32 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1224,36 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 49858,42 |