| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.11 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  |  | 202278,79 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 138720,00 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 133346,26 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  | 9096,36 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 117860,06 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  |  | 226861,35 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненой работы (услуги) |  |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  |  | 1580,97 |
| 18.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 21.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  |  | 400 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.02. кв.11 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы, сборка д.20) |  |  |  |  |  |  | 2691,92 |
| 01.04. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 25.04. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 10.06. промывка системы отопления (цанга-2шт.) |  |  |  |  |  |  | 9787,93 |
| 09.11. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 22.12. кв.7 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. установка розетки для ОДПУ на отопление (розетка, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  |  | 3625 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  |  | 12000 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  |  | 3254,90 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  | 2100,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 9600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  | 7687,68 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  |  | 23131,68 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  | 24435,84 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  |  | 2608,32 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | 117860,06 |