| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.12 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -2810,39 |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 97046,52 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 108768,25 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 11246,46 |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 86221,37 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 30982,94 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 851,6 |  |  |
| 18.01.уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2192,09 |  |  |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 655,25 |  |  |
| 18.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2192,09 |  |  |
| 04.06. Эстель прочистка вентканала |  |  |  |  | 3672,02 |  |  |
| 28.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2949,65 |  |  |
| 19.02. кв.10 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 19.02. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 27.03. кв.6 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  | 1260,33 |  |  |
| 22.06. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 15.07. кв.7 ремонт системы отопления (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  | 3289,24 |  |  |
| 05.08. кв.11 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 07.10. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 08.10. кв.1 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 1048,04 |  |  |
| 09.10. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3143,1 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  | 700 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 3550,80 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 7200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 6315,46 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 19002,76 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 20074,13 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2142,74 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  | 86221,37 |  |  |