| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.13 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -26786,32 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 103684,02 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 108533,81 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 116294,52 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -34547,03 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1580,97 |
| 21.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2847,34 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. замена циркуляционного насоса (насос-1шт.) |  |  |  |  |  | 6146,13 |
| 03.02. кв.3 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 09.04. кв.5 ремонт стояка канализации |  |  |  |  |  | 4512,50 |
| 24.05. кв.11 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 07.06. промывка системы отопления (боченок д.15-2шт., уголок-1шт., цанга-1шт.) |  |  |  |  |  | 10007,93 |
| 17.11. кв.10 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 18.06. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах |  |  |  |  |  | 4436,42 |
| 11-14.10. установка светильников, выключателей (светильник-8шт., эл.провод-25м., гофра-20 м., распред.коробка-2шт., выключатель-2шт.) |  |  |  |  |  | 23372,78 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6034,56 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18157,56 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19181,28 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2047,44 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 116294,52 |