| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.14 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 122858,14 |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 87934,44 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 75858,77 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 18644,22 |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 186696,77 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 30664,35 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 851,6 |  |  |
| 24.01. 1 под. Ремонт пола в подъезде (УСБ-1кв.м, саморезы) |  |  |  |  | 3586,12 |  |  |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 655,25 |  |  |
| 05.03. уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2192,09 |  |  |
| 22.08. ремонт стояков вентканалов (кирпич-70 шт., цемент-0,5м., песок, автовышка) |  |  |  |  | 15368,3 |  |  |
| 23.08. ремонт стояка вентканалов (кирпич-60 шт., цемент-0,5м., песок, атовышка) |  |  |  |  | 14172,58 |  |  |
| Октябрь: замена дверей в под.№1,2 |  |  |  |  | 79376 |  |  |
| 29.11. кв.11 замена кода на замке |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 23.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1779,13 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. кв.7-8 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 11.01. кв.8 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 24.10. кв.4 осмотр стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.07. ревизия эл.щитов, ремонт контатков, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 5467,08 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 3550,80 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1700,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 7200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 6179,17 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 18592,69 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 19640,95 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2648,22 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  | 186696,77 |  |  |