| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.15 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 26044,16 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 106956,60 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 92645,03 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 108253,67 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 10435,52 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1580,97 |
| 18.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 21.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2847,34 |
| апрель:пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 400 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. замена циркуляционного насоса (насос-1шт.) |  |  |  |  |  | 6304,6 |
| 09.01. устранение утечки на радиаторе отопления (труба м/п 20-1м., цанга - 2шт.) |  |  |  |  |  | 2927,65 |
| 05.01. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2866,75 |
| 09.01. кв.11 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 29.01. кв.2,3 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 16.01. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 29.01. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1354,6 |
| 06.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 10.10. установка светильников МОП (светильник-4 шт.) |  |  |  |  |  | 4870,44 |
| 23.10. Замена вводного кабеля на дом, установка бокса и автоматов (кабель СИП-30м., бокс-автомат-6шт.) |  |  |  |  |  | 13798,39 |
| 17.11. кв.3 осмотр эл.оборудования, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 557,93 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6214,66 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18699,46 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19753,73 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2108,54 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 108253,67 |