| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСБЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.18 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -39885,76 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 131339,16 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 129768,84 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 105050,76 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -15167,68 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1580,97 |
| 29.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 21.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 28.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 06.01. кв.6 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2118,54 |
| 09.01. кв.2 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2206,54 |
| 04.06. промывка системы отопления (хомут-2шт.) |  |  |  |  |  | 9809,93 |
| 24.06. кв.6 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 24.06. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 11.10. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.10. кв.7 замена кран на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2457,59 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 04.07. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ВРУ (автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 7858,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7646,02 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 23006,32 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 24303,41 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2594,18 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 105050,76 |