| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.1А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 68369,05 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 273298,04 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 253577,43 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 173034,35 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 148912,13 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.1 прочистка дымохода (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1580,97 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 779 |
| Август: дезинсекция |  |  |  |  |  | 3611 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 08.04. кв.7 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 2894,65 |
| 09.04. кв.7 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 24.10. кв.22 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 25.10. кв.22 ремонт стояка ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 15.07. ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 2354,78 |
| 12.11. установка светильников над подъездом (светильник-2шт.,эл.провод-6м., изолента) |  |  |  |  |  | 7469,8 |
| 04.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 6017,08 |
| 28.12. ремонт освещения МОП (св.светильник-1шт.) |  |  |  |  |  | 1052,93 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7101,60 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Обслуживание ОДПУ, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 14482,94 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 43578,14 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 46035,07 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4913,86 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 173034,35 |