| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.1Б |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 17657,12 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 226860,78 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 225420,81 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 129461,68 |
|  |  |  |  |  |  | 113616,25 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2916,49 |
| 16.01. кв.7 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 03.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1423,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах,ВРУ (автомат-2шт., эл.провод-2м., изолента) |  |  |  |  |  | 7847,54 |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4438,50 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3800,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11668,61 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 8334,72 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 38079,25 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 37089,50 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3958,99 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 129461,68 |