| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.20 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 146466,02 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 172015,32 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 168667,15 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 156648,20 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 158484,97 |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 23.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 17.10. заделка слуховых окно (саморезы) |  |  |  |  |  | 972,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 25.03. кв.4 ремонт стояка канализации (селикон-1шт., отвод-2шт., манжет-1шт., труба д.110 1,5м-1шт., переход-1шт.) |  |  |  |  |  | 4093,87 |
| 03.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9996,93 |
| 30.06. кв.4 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 02.07. кв.4 ремонт стояков (кран шар.д.15-2 шт., д.20-1шт., лопатка к перф-1шт., тройник д.110-1шт., отвод-4шт., ревизия-1шт., компенсатор-1 шт., переход-1шт., труба д.110 1м-1шт., 0,5м-1шт., 0,25 м-2шт., хомут д.110-2шт., крепл.к унитазу-1шт., угол-2шт., муфта-3шт., америк-1шт., угол-4шт., муфта соед-1шт., переход-1шт., тройник-1шт., труба д.25ППР-4м., 20ППР-2м.,гофра к унитазу-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 19146,71 |
| 01.08. кв.6 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.16-4шт., пробка радиаторная-1шт.) |  |  |  |  |  | 5597,02 |
| 02.12. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 03.12. кв.11 замена стояка канализации в подвале (переход -2шт., манжета-2шт., ревизия-1шт., компенс.патрубок-1шт., труба д.110 1м-1шт.) |  |  |  |  |  | 6562,80 |
| 13.12. кв.5 холоднеы радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 09.07. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 5467,08 |
| 22.09. Ремонт освещения МОП (автомат-1шт., эл.патрон-1шт.) |  |  |  |  |  | 1391,89 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4734,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10031,62 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 30184,42 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 31886,21 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3537,94 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 156648,20 |