| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.21 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 12861,76 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 185780,52 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 193397,10 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 183933,10 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 22325,76 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.12 демонтаж, монтаж пола в квартире (саморезы) |  |  |  |  |  | 4438,07 |
| 12.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 851,6 |
| 19.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3177,34 |
| 09.02.кв.14 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2184,18 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 13.03. уборка снежных навесов и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 10.07. кв.10 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 3090,13 |
| 28.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.12 замена трубы на стояке ХВС (труба ППР д.25-2м., угол-5шт., муфта-2шт., резьба д.20-2шт., пена-1 б., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 12015,13 |
| 06.01. кв.12 устранение утечки на стояке ХВС (хомут-6шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 11686,61 |
| 10.04. кв.8 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 23.05. промывка системы отопления, устранение утечки на стояке отопления кв.12 (прокладка-2шт.. американка-1шт.) |  |  |  |  |  | 10282,93 |
| 21.08. кв. замена кранбуксы на кране на стояке |  |  |  |  |  | 2893,24 |
| 09.10. кв.3 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| 08.10. кв.8 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 08.10. кв.3 замена крана на стояке ХВС (резьба д.15-1шт., труба 20ППР-1м., американка-1шт., муфта соед.-1шт., кран шар.д.15-1шт., муфта-1шт., угол-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6976,96 |
| 29.12. кв.3 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов вэл.щитах, ВРУ (изолента, автомат-2шт., эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 7737,54 |
| 06.03. кв.4 замена светодиодного светильника (светильник) |  |  |  |  |  | 1845,54 |
| 21.06. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитоа, ВРУ (автомат-1шт., изолента) |  |  |  |  |  | 5907,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4734,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9910,66 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 29820,46 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 31501,73 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3362,54 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 183933,10 |