| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.22 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 57333,79 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 188375,46 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 184172,29 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 124794,84 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 116711,24 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3177,34 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 20.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 31.05. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 17.06. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах,ВРУ (изолента, автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 6237,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4734,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10042,37 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 30216,77 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 31920,38 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3407,23 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 124794,84 |