| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.28 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -33437,64 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 85316,40 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 78328,83 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 80765,62 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -35874,43 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1388,58 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 400 |
| 25.06. кв.9 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 779 |
| 17.10. заделка слуховых окон (саморезы) |  |  |  |  |  | 972,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 14.02. кв.8 устранение утечки на радиаторе отопления (контргайка д.20-2шт.) |  |  |  |  |  | 1524,33 |
| 13.05. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 4956,8 |
| 10.05. кв.8 устранение утечки на радиаторе отопления (радиаторная пробка д.20-2 шт.) |  |  |  |  |  | 4233,02 |
| 20.05. промывка системы отопления, замена спускника (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 10271,93 |
| 25.11. кв.1 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 06.08. замена светильника 2 эт. (светильник) |  |  |  |  |  | 1479,89 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4975,49 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 14970,89 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 15814,94 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1754,75 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 80765,62 |