| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.29 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -44729,66 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 137897,64 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 123356,04 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 126758,83 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -48132,45 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 400 |
| 11.06. кв.11 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 1168 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 29.05. промывка системы отопления, замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 9941,93 |
| 01.08. 1 под. Осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.09. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 06.09. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 11.09. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1423,47 |
| 23.09. кв.6 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.,боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1793,12 |
| 21.10. кв.12 нет ХВС, ремонт стояка (кран шар.д.25-1шт., резьба д.25-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6969,80 |
| 14.12. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 22.12. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 28.02. ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ (изолента) |  |  |  |  |  | 5059,77 |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 29.05. замена вводного кабеля, ревизия ВРУ и щитов (кабель СИП-30м., орех-4шт., изолента, анкера-2шт.) |  |  |  |  |  | 12705,08 |
| 21.10. кв.6 осмотр электрооборудования |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 26.11. кв.8 осмотр эл.оборудования |  |  |  |  |  | 557,93 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8030,40 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 24162,90 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 25525,20 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2832,15 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 126758,83 |