| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.16 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 18639,27 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 88381,68 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 86167,10 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 19888,74 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 132312,52 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -7617,41 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 05.02. уборка снежных навесов с кровли, очистка козырьков от снега (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 22.03. уборка снега и наледи с кровли (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 12.04. ремонт кровли (шифер-3л., гвозди, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5966,95 |
| 21.05. кв.10 ремонт кровли (шифер-7шт., гвозди,погрузчик) |  |  |  |  |  | 16990,8 |
| 20.12.уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2354,12 |
| 28.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2231,89 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 13.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9996,93 |
| 19.09. кв.5 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 25.09. кв.5 ремонт стояка канализации (уплотнит.кольцо д.50-5шт.) |  |  |  |  |  | 2567,59 |
| 29.10. кв.5 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 30.10. кв.4,5 ремонт стояка канализации (кольцо уплотнит-2шт.) |  |  |  |  |  | 2062,06 |
| 30.12. замена ввода стояка ХВС (переход-1шт.,кран шар.д.32-1шт., угол-2шт., муфта-1шт., труба-5м., фум.лента) |  |  |  |  |  | 14341,15 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 10.06. замена вводного кабеля (кабель-35м., гофра-10м., анкера-2шт., орехи-4шт.) |  |  |  |  |  | 11495,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 5760,07 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 17336,57 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 20069,86 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1955,88 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 132312,52 |