| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.18 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -79249,18 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 63894,49 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 65895,95 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 78622,05 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -91975,28 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. установка козырька (арматура, саморезы, шпилька-2шт, гайки, шайбы, погрузчик) |  |  |  |  |  | 8756,12 |
| 23.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 13.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. кв.1 устранение утечки на стояке отопления (кран сварной д.40-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7327,87 |
| 14.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 11.06. замена вводного кабеля (кабель-35м., гофра-10м., анкер-2шт.) |  |  |  |  |  | 10923,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2367,20 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3726,91 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11214,01 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 11846,26 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1264,49 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 78622,05 |