| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.2 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 650188,11 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1221579,60 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1189112,89 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 15977,70 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1265124,96 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 590153,75 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. прочистка фановых труб, очистка воронок от наледи (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5292,92 |
| 22.01. очистка фановых труб (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4714,18 |
| 30.01. кв.50 очистка воронок от наледи (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5374,18 |
| 29.01. замена доводчика (доводчик-1шт.) |  |  |  |  |  | 3903,2 |
| 20.02. очистка воронок от наледи, уборка льда с кровли (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5044,18 |
| 02.02. кв.2 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 09.02. очистка воронок от наледи (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5044,18 |
| 12.03. кв.50 очистка воронок от наледи, уборка с кровли (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5111,18 |
| 04.03. кв.50 уборка наледи с кровли, очистка воронок от наледи (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 4934,18 |
| 07.03. кв.50 очистка воронок от наледи (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 1737,06 |
| 22.04. 1 под. Ремонт ливневой трубы в подъезде |  |  |  |  |  | 1524,43 |
| Май: Ремонт кровли-250кв.м., установка сливных воронок - 6шт., установка ливневых труб-20м. |  |  |  |  |  | 295631,73 |
| 05.06. кв.30 устранение утечки на ливневой трубе |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 26.06. кв.62 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 3090,13 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 3895 |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песок-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.29 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2916,49 |
| 13.01. кв.85 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 11.01. кв.83 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 05.01. кв.24 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 4901,91 |
| 15.01. кв.29 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 08.01. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 4006,08 |
| 10.01. 2 под. Откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 4512,50 |
| 02.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1121,52 |
| 17.01. 6 под. Ремонт стояков ГВС (сварочные работы, сборка д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 5810,5 |
| 29.01. кв.32 ремонт инженерных сетей (хомут д.25-2шт.) |  |  |  |  |  | 1200,6 |
| 21.01. кв.81 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 21.01. кв.56 шум в трубах осмотр, замена крана на стояке (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2828,65 |
| 18.01. кв.31 замена стояков ГВС,ХВС (кран шар.д.15-5шт., муфта д.25-3шт.. д.20-5шт., американка-1шт., угол-10шт., тройник-1шт., резьба д.20-3шт., труба 25ППР-8м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 16250,13 |
| 17.01 кв.31 ремонт полотенцесушителя (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2624,43 |
| 07.02. замена крана на стояке ХВС в подвале (сварочные работы, кран шар.д.20-1шт., сборка д.50-1шт.) |  |  |  |  |  | 11432,13 |
| 27.02. кв.7 холодные радиаторы отопления, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 13.03. 1под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2916,49 |
| 21.03. 1 под. Установка балансировочного крана на системе отопления (кран балан.д.50-1шт., сборка д.50-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 16942,5 |
| 01.03. кв.85 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 20.03. кв.30 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2949,65 |
| 21.03. кв.56 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 25.03. кв.62 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 26.03. кв.24 устранение засора канализации (шпилька 1м-2шт., анкер лат.-2шт.) |  |  |  |  |  | 4534,18 |
| 23.03. кв.62 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 23.03. кв.30 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2493,92 |
| 11.04. кв.44 замена крана на стояке в подвале (кран шар.д.25-1шт., американка д.25-1шт.) |  |  |  |  |  | 3389,65 |
| 17.04. 3 под. Замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.20-1 шт., овтод-1шт., резьба-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4786,87 |
| 19.04. 3 под. Чеканка стояка канализации |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 05.05. кв.14 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 17.06. кв.21 устранение утечки на стояке канализации (манжета-1шт.) |  |  |  |  |  | 1005,47 |
| 01.07.кв.15 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 18.07. кв.45 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,10 |
| 29.07. кв.45 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 19.07. 3 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 19.07. кв.54 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 19.07. кв.54 замена стояка канализации (труба д.50 1,5м-1шт., 0,5м-1шт., переход-1шт., манжет-2шт.. Тройник-1шт., комп.патрубок-1шт., ревизия-1шт., хомут метал-1шт.) |  |  |  |  |  | 5876,96 |
| 09.07. кв.9 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 27.07. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 16.07. кв.82 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.07. кв.81 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3289,24 |
| 05.08. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 01.08. 3 под. Устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 27.08. кв.59 устранение утечки на стояке в подвале (кран шар.д.25-1шт,, муфта-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6899,96 |
| 09.09. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 05.09. 3 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 04.09. кв.10 осмотр радиатора |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.09. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 14.10. кв.92,96 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 15.10. кв.98 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 15.10. кв.8 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 18.10. кв.96,92 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.10. кв.33 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 14.10. кв.97 устранение утечки на стояке отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3047,24 |
| 14.10. кв.54 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Октябрь: адаптер для ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 19800 |
| 18.10. устранение засора канализации 6 под. |  |  |  |  |  | 2507,01 |
| 25.10. кв.14-31 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 27.10. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 26.10. кв.29 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 26.10. кв.31 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 26.10. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 21.10. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 02.11. устранение утечки на стояке отопления в подвале (кран шар.д.20-3шт., д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 4444,24 |
| 03.11. кв.92 холодные радиаторы |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.11. кв.31 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 28.11. кв.16 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 28.11. кв.16 холодные радиаторы, прогонка стояка, ремонт (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3629,13 |
| 28.11. кв.36 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 13.11. кв.35 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 02.12. кв.36 3,4 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 18.12. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 30.12. кв.36 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 18.12. кв.95 нет ГВС, прогонка стояка, ремонт стояка (цанга д.16-1шт., труба м/п-4м.) |  |  |  |  |  | 1911,92 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. съём контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 2620,06 |
| 22.03. ремонт, ревизия контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-4шт., изолента, кабель-3м) |  |  |  |  |  | 10503,31 |
| 25.03. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ (автомат-2шт., эл.провод-2м., изолента) |  |  |  |  |  | 9821,31 |
| 26.03. съём контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 3086,00 |
| 04.05. кв.80 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 506,45 |
| 08.08. кв.7 осмотр электрооборудования |  |  |  |  |  | 698,9 |
| 02.09. замена светильника МОП 2 под. 2 эт.( светильник) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| 03.09. установка светильников над подъездом (светильник-6 шт., автомат-1шт., эл.провод-1м.) |  |  |  |  |  | 13021,7 |
| 27.09. кв.30 ремонт освещения МОП, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 17.10. установка модема на ОДПУ по отоплению (бокс, изолента, эл.провод-1м.) |  |  |  |  |  | 5173,42 |
| 07.11. кв.3 ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| 27.11. подключение эл.воронок (автомат-6шт., эл.провод-15м., гофра-10м., изолента) |  |  |  |  |  | 10527,08 |
| 15.11. кв.74 ремонт освещения МОП (свет.светильник) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| 31.12. кв.9 ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 28998,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 22000,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 27000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 63963,65 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 45688,32 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 208738,51 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 203313,02 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 21701,95 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 1265124,96 |