| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.22 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -5428,83 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 44917,10 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 29893,70 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 16724,88 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 66982,18 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -25792,43 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 400 |
| 20.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2354,12 |
| 23.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1779,13 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 26.02. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1943,92 |
| 17.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9831,93 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 14.02. замена вводного кабеля и вводных автоматов, установка бокса (кабель-20м., бокс, автомат-3шт.,анкер, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 10410,54 |
| 04.02. ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 506,45 |
| 15.07. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2367,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3558,37 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 10706,89 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 11310,55 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1207,31 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 66982,18 |