| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская 24 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 38818,72 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 64782,42 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 61681,95 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 65154,55 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 35346,12 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1580,97 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 2.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2354,12 |
| 23.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1779,13 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 28.05. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 05.06. установка спускного крана на стояке отопления (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6474,80 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 15.07. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2367,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1350,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3769,92 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11343,42 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 11982,96 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1279,08 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 65154,55 |