| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.29 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 20023,05 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 85960,80 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 51130,25 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 52911,45 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 18241,86 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 05.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы, сгон-1шт.) |  |  |  |  |  | 4159,87 |
| 14.02. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 11.06. кв.4 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 11.06. кв.4,8 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 17.10. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 09.10. кв.11 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1350 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3420,65 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11372,54 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 12038,90 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1332,72 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 52911,45 |