| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.30 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -126878,80 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 119747,10 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 102900,11 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 7812,60 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 126757,16 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -142923,25 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. ремонт подъездных дверей (сварочные работы, пружина-2шт.) |  |  |  |  |  | 2493,69 |
| 31.01. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4714,18 |
| 08.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 09.02. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4384,18 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 04.03. кв.12 очистка кровли от наледи (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4384,18 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 400 |
| 03.10. пом.1прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 23.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 5038,24 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. кв.11 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 15.01. кв.1 ремонт радиатора отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 15.01. кв.1 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 11.01. кв.11 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 25.01. кв.1 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 26.01. кв.1 ремонт радиатора отопления (сварочные работы, сборка д.20-1 шт.) |  |  |  |  |  | 5018,18 |
| 05.02. кв.2-6 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 29.05. промывка системы отопления (труба д.16-10м., соед.-1шт., сгон-1шт., хомут-2шт.) |  |  |  |  |  | 11272,93 |
| 02.10. кв.1 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 03.10. кв.14 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2шт., бочонок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3465,24 |
| 15.12. кв.11 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 12.12. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 23.02. кв.2 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 646,24 |
| 22.07. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 4436,42 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2367,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7433,66 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 22367,36 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 23628,43 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2522,14 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 126757,16 |