| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.32 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -94014,75 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 199887,10 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 180150,07 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 135014,42 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -48879,10 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. очистка козырька от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 01.04. демонтаж вентиляц.стояка, уборка мусора с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 7546,12 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 400 |
| Июль: дезинсекция |  |  |  |  |  | 2049,52 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 02.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 06.05. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 30.05. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 25.07. кв.4 утечка на стояке, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 15.09. кв.23 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 07.10.кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.10. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 22.07. ремонт контактов в ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 5852,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7101,60 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10776,19 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 32424,79 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 34252,90 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3656,21 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 135014,42 |