| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.37 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  |  | 161443,63 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 75106,86 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 73535,46 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  | 88473,60 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 117414,44 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  |  | 206038,25 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.03. ремонт двери (засов-1шт., саморезы) |  |  |  |  |  |  | 1174,09 |
| 24.04. ремонт шелома (саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  |  | 3931,95 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. кв.2 осмотр подвала |  |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 02.04. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 25.04. кв.2 осмотр подвала |  |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 12.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 17.09. ремонт стояка ХВС (кран шар.д.2-1шт., тройник-1шт., муфтра-1шт.) |  |  |  |  |  |  | 4289,13 |
| 29.09. замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., бочонок -1шт.) |  |  |  |  |  |  | 3047,24 |
| 29.10. кв.2 устранение засора канализации (заглушка-1шт., манжет-1шт.) |  |  |  |  |  |  | 4234,13 |
| 11.12. кв.6 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.12. ремонт стояка канализации (труба д.50 1,5м-1шт., манжета-1шт., тройник-1шт., заглушка д.50-1шт., труба -1шт.) |  |  |  |  |  |  | 3935,80 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.07. замена вводного автомата (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  |  | 2925,11 |
| 18.09. установка автомата МОП (автомат) |  |  |  |  |  |  | 1517,55 |
| 18.09. установка светильника с датчиком (светильник-1шт., датчик-1шт., эл.провод-32м., гофра-30м., автомат-1шт) |  |  |  |  |  |  | 12335,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  |  | 1775,40 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  | 9590,78 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  |  | 28857,98 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  | 30484,99 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  |  | 3254,02 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | 117414,44 |