| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.47 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 19118,41 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 266903,16 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 216132,16 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 191863,46 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 43387,11 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 06.03. кв.6 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2154,12 |
| 06.03. кв.12 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2154,12 |
| 08.07. кв.9 ремонт кровли (шифер-2л.., гвозди, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5416,59 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 13.03. кв.8 осмотр, ремонт инженерных сетей (прокладка д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 980,6 |
| 02.05. кв.18 осмотр стояков |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 09.08. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1423,47 |
| 21.08. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 06.09. кв.16 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.09. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 19.09. кв.18 ремонт радиатора отопления (прокаладка-2шт., пробка рад.-2шт., боченок-1шт., нипель-2шт., арматура-1м., кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 12408,15 |
| 25.09. кв.6 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок-1шт.) |  |  |  |  |  | 3047,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 01.02. крепёж эл.щита МОП на площадке |  |  |  |  |  | 844,09 |
| 26.03. кв.18 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 506,45 |
| 07.08. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах |  |  |  |  |  | 6120,58 |
| 16.11. ремонт освещения МОП (датчик движения-2шт.) |  |  |  |  |  | 3137,82 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7101,60 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 14922,43 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 10658,88 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 47098,93 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 47432,02 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5062,97 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 191863,46 |