| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 73740,54 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 262212,60 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 222459,65 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 181959,48 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 114240,71 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 05.03. кв.22 прочистка дымохода |  |  |  |  |  | 2154,12 |
| 10.07. 1 под. Ремонт кровли козырька (железо-3кв.м., саморезы, погрузчик) |  |  |  |  |  | 4389,12 |
| 21.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1604,57 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. кв.4 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 19.03. кв.3 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 18.07. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 20.08. кв.4 осмотр инженерных сетей в подъезде |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.10. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 12.10. кв.2 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 08.12. кв.24 замена крана на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 16.12. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 24.12. кв.24 установка радиатора отопления (угол-4шт., труба д.25-2м., кран шар.д.20-2шт.) |  |  |  |  |  | 6738,8 |
| 27.12. кв.18 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 2378,41 |
| 17.12. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 3793,02 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 13.08. ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7101,60 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4600,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 14665,73 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 10475,52 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 46288,70 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 46616,06 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4975,87 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 181959,48 |