| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.58 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -16189,86 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 96341,70 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 85339,44 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 147220,78 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -78071,20 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 851,6 |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 26.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 04.03. кв.11 уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 13.05. кв.11 ремонт кровли (железо-1 кв.м., саморезы, герметик, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5896,24 |
| 12.07. ремонт дымоходов (краска фасадная-1,5 в., песчано-цементная смесь-1м.) |  |  |  |  |  | 10397,37 |
| 16.07. покраска дымоходов (краска фасадная-1 в., автовышка) |  |  |  |  |  | 16469,37 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 21.08.кв.1,4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 21.08. кв. кв.4 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 25.07. ремонт контактов, ремонт освещения МОП (автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 5742,08 |
| 26.07. замена вводов (кабель СИП-16м., орех-4шт., анкер-2шт., изолента, автомат, автовышка) |  |  |  |  |  | 16728,7 |
| 5-6.08. установка светильников , ремонт освещения МОП (светильник-7шт., распред.коробка-3шт.,автомат-4шт., провод-5м., гофра-3м, изолента, выключатель-3шт.) |  |  |  |  |  | 24591,4 |
| 18.12. ремонт фазного провода, замена автомата (автомат) |  |  |  |  |  | 2189,78 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6103,10 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 17464,69 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19399,15 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2070,70 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 147220,78 |