| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.6 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 27978,39 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 165954,42 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 152639,20 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 119537,81 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 61079,78 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. замена кодового замка (замок-1шт.) |  |  |  |  |  | 3903,2 |
| 08.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 18.04. демонтаж стояка дымохода, уборка мусора с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3491,95 |
| 25.04. кв.1 ремонт стояка дымохода (песок, кирпич-70 шт., цемент-0,5м., погрузчик) |  |  |  |  |  | 13610,84 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 779 |
| 26.12. уборка наледи и сосулек с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 2231,89 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 24.07. кв.10 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., комплект к счетчику-1шт.) |  |  |  |  |  | 2200,12 |
| 12.10. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 06.11. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 17.08. кв.4 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 929,89 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2550,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9678,14 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 29120,84 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 30762,67 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3283,66 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 119537,81 |