| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.63 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 47395,78 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 105412,44 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 90711,00 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 116785,66 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 21321,12 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 27.06. кв.7 монтаж плинтусов в квартире (саморезы) |  |  |  |  |  | 1309,12 |
| 03.07. замена шеломов (железо-7 кв.м., саморезы, погрузчик) |  |  |  |  |  | 9713,24 |
| 26.08. кв.11 ремонт подъездной двери (сварочные работы, пена монтажная) |  |  |  |  |  | 3223,24 |
| 21.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1604,57 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. кв.3 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., муфта д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3004,65 |
| 19.02. кв.3 замена труб ХВС (труба ППР 32-8м., угол-2шт., заглушка-1шт, муфта-1шт.) |  |  |  |  |  | 4610,65 |
| 27.06. замена стояка ХВС (кран шар.д.25-1шт., муфта-1шт., угол-1шт., муфта д.25-2шт., угол-1шт., цанга-3шт., переход-3шт.,американка д.32-1шт., угол- 10 шт., муфта соед.32-2шт.,заглушка-1шт., угол-6шт., муфта соед-4шт., труба 32ппр-12м., 25 ппр-10м., тройник-2шт. |  |  |  |  |  | 29922,42 |
| 24.10. кв.9 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 24.10. кв.9 ремонт стояка ХВС (цанга-1шт.) |  |  |  |  |  | 1005,47 |
| 05.11. кв.12 шум в трубах отопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1.02. кв.3 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 1394,09 |
| 23.07. кв.7 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 929,89 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6147,46 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18497,26 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19540,13 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2085,74 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 116785,66 |