| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.65 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 50393,53 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 214273,08 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 208406,40 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 336750,76 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -77950,83 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 851,6 |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 11.03. кв.9 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1077,06 |
| 06.03. кв.3 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2154,12 |
| Апрель: замена окон 3 шт. |  |  |  |  |  | 75394 |
| 08.07. кв.5 ремонт кровли (шифер-1л., гвозди., погрузчик) |  |  |  |  |  | 2787,47 |
| 24.07. 2 под. Демонтаж вент.стояка, уборка мусора с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2063,17 |
| 26.08. 3 под. Ремонт подъездной двери, замена кодового замка (замок кодовый-1шт., пена монтаж.) |  |  |  |  |  | 6005,13 |
| 02.09. кв.11 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| 03.09. ремонт вентстояков (цемент-1м., кирпич-70 шт., песок, погрузчик) |  |  |  |  |  | 14102,15 |
| 04.09. ремонт венстояков (цемент-2м., кирпич-225 шт., песок, погрузчик) |  |  |  |  |  | 20152,15 |
| 05.09. ремонт вентстояков (цемент-1м., кирпич-30 шт., месок, погрузчик) |  |  |  |  |  | 24186,93 |
| 06.09. уборка мусора с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3814,78 |
| 17.10. заделка слуховых окон (саморезы) |  |  |  |  |  | 972,47 |
| 26.12.кв.1 ремонт подъездной двери, ремонт лестницы (пена монтаж., цемент,песок) |  |  |  |  |  | 3970,13 |
| 21.12. уборка наледи и сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1604,57 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 01.01. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3339,06 |
| 15.01. кв.21 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 12.02. кв.1 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 2493,92 |
| 17.04. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2493,92 |
| 09.08. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 01.08. кв.15 замена крана на стояке ХВС (сварочные работы, резьба д.15-1 шт., кран шар.д.15-1 шт.) |  |  |  |  |  | 4729,13 |
| 20.08. ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, автомат) |  |  |  |  |  | 5907,08 |
| 16.09. кв.16 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., д.20-1шт., боченок-2шт.) |  |  |  |  |  | 3674,24 |
| 21.10. кв.11 холодные радиаторы в подъезде, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 23.10. кв.9 ремонт радиатора отопления в подъезде (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 22.10. кв.11 холодные радиаторы в подъезде, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.11. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 30.11. кв.11 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 13.12. кв.21 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 03.12. кв.8 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 4792,91 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. установка светильника в тамбуре МОП (светильник, выключатель, эл.проовод-2м.) |  |  |  |  |  | 6027,77 |
| 30.01. установка светильника, выключателя (распред.коробка, выключатель, эл.провод-3м., светильник, автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 3925,12 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6509,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3400,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11950,85 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 8536,32 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 37399,75 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 37986,62 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4054,75 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 336750,76 |