| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.65А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 195800,44 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 267672,90 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 237042,66 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 195439,39 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 237403,71 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 11.03. кв.9 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1077,06 |
| 11.03. кв.23 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1077,06 |
| 21.06. кв.12 уборка мусора с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3693,78 |
| 03.07. ремонт стены, двери, ремонт лестницы (смесь штукатурн.-25 кг., уголок -2 шт., ПГС, цемент, арматура-3м, саморезы) |  |  |  |  |  | 13874,43 |
| 04.07. ремонт пола в тамбуре (пиломатериал-9шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 5894,02 |
| 05.07. покраска тамбура, заливка ступеней, изготовление трапа (наливной пол-2м., саморезы, краска половая 1,9 кг.-1шт., кисть, пиломатериал) |  |  |  |  |  | 6312,02 |
| 21.09. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 23.09. кв.5 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  |  |  | 3883,24 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 20.08. ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 8298,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7101,60 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4700,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 14956,03 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 10682,88 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 46804,37 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 47538,82 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5074,37 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 195439,39 |