| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.68 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -21014,60 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 71396,58 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 70816,14 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 211389,57 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -161588,03 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1168,58 |
| 22.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 24.01. ремонт подъездной двери |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 26.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 17.05. кв.8 прочистка дымохода |  |  |  |  |  | 3211,13 |
| 02.09. установка слуховых окон (пена, саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 6475,67 |
| 06.09. прочистка вентстояка (кирпич-150 шт., цемент-1м., песок, автовышка) |  |  |  |  |  | 20278,69 |
| 10.09. демонтаж вентстояков (погрузчик) |  |  |  |  |  | 22162,69 |
| 11.09. кв.3 осмотр, проверка вентиляции |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 11.09. кв.7 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 11.09. кв.8 осмотр, проверка вентиляции |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 11.09. ремонт вентстояков (цемент-1м., кирпич, песок, погрузчик) |  |  |  |  |  | 22022,15 |
| 11.09. кв.4 осмотр, проверка вентиляции |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 12.09. ремонт вентстояков (кирпич-300шт., цемент-2м., песок, погрузчик) |  |  |  |  |  | 16570,58 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.03. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2949,65 |
| 14.03. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1810,33 |
| 14.06. кв.3,4 замена труб ХВС (муфта д.32-1шт., д.2-2шт., цанга-3шт., муфта-1шт., кран шар.д.25-1шт., д.20-2шт., тройник-3шт., переход-1шт., угол-11 шт., муфта соед.-3шт., труба д.32-8м., д.25-2м., д.20-8м.) |  |  |  |  |  | 45729,37 |
| 12.07. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 02.07. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 16.10. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 19.10. кв.6-7 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 30.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 02.04. замена светильника (светильник) |  |  |  |  |  | 1339,09 |
| 12.08. ремонт контактов в эл.щитах |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2367,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4163,71 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 12528,31 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 13234,66 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1412,69 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 211389,57 |