| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.69 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 314948,30 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 374286,96 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 358210,29 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 495510,29 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 177648,31 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1168,58 |
| 18.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4714,18 |
| 05.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 05.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 04.06. ремонт кровли (шифер-2л., гвозди, герметик, погрузчик) |  |  |  |  |  | 8865,13 |
| 05.06. ремонт кровли (железо-0,5 кв.м., саморезы, герметик, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5004,09 |
| Август: слуховые окна 2 шт. |  |  |  |  |  | 10595,2 |
| 28.12. уборка наледи и сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2231,89 |
| 21.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1940,95 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 21.05. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 24.05. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 27.06. кв.24 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 23.06. кв.13 устранение утечки на стояке ГВС в подвале |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| Июнь: Замена инженерных коммуникаций ГВС,ХВС, канализации, отопления в подвале |  |  |  |  |  | 241275,39 |
| 24.07. кв.10 устранение утечки на стояке ХВС (сварочные работы, труба д.25-3м., угол-2шт., муфта-2 шт.) |  |  |  |  |  | 5181,24 |
| 03.10. кв.25 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3465,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 22.04. кв.15 замена автомата МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 1174,09 |
| 22.08. ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 5797,08 |
| 20.08. замена светильников МОП (светильник-2шт.) |  |  |  |  |  | 2849,78 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7989,30 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 6000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 9600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 20514,82 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 65207,81 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 65207,81 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6960,38 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 495510,29 |