| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСБЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.74 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 270956,31 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 386524,02 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 371908,78 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 322002,17 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 320862,93 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1168,58 |
| 20.02. уборка наледи и сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4384,18 |
| 28.08. кв.9 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 22.11. ремонт кровли (саморезы погрузчик) |  |  |  |  |  | 5116,34 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 06.01. кв.24 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 2316,75 |
| 16.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 12.03. кв.9 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 13.03. кв.9 ремонт радиатора отопления (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3587,87 |
| 02.04. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 9794,61 |
| 29.05. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 6120,58 |
| 12.08. кв.9 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.08. кв.9 ремонт стояков отопления (кран шар.д.15-5шт., боченок-4шт., резьба д.20-3шт., кран шар.д.25-4шт., кран ППР д.25-1шт., американка-1шт., муфта-5 шт., угол-1шт., тройник-6шт., угол-26 шт., труба д.20-2м., д.25-12м., клипса-20 шт., саморезы, дюбель, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 24519,15 |
| 14.10. кв.11 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.12. 1 под. Замена кранов на стояках отопления (боченок д.25-2шт., резьба д.25-4шт., резьба д.15-4шт.,, кран регулир.25-2шт., труба д.25-1м., кран шар.д.25-2шт., д.15-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 15450,8 |
| 18.12. кв.7 ремонт труб системы отопления (кран шар.д.15-1шт., д.25-1 шт., муфта-3 шт., угол-4шт., муфта-2шт., труба ППР д.25-12м., труба жел.д.15-3шт., хомут-15 шт., отвод д.20-2шт., отвод д.15-3 шт., резьба д.25-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 18480,15 |
| 22.12. кв.24 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 20.12. кв.24 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.12. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.12. кв.10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 17.12. кв.16 холодные радиаторы, замена кранов (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2369,59 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 22.02. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ (изолента, эл.провод-2м., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 7847,54 |
| 13.03. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 844,09 |
| 23.08. ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ (ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 8298,39 |
| 28.08. замена автомата (автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 1259,89 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7989,30 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 21580,61 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 15414,72 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 67535,74 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 68595,50 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 7321,99 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 322002,17 |