| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.76 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 171755,86 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 400061,28 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 356242,55 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 361516,20 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 166482,21 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1168,58 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 06.03. кв.8 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2154,12 |
| 10.06. ремонт вентстояка (цемент-0,5м., песок, железо-1 кв.м, саморезы, погрузчик) |  |  |  |  |  | 14048,3 |
| 05.06. осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1119,13 |
| 01.07. кв.6 прочистка дымохода (песко-бетон) |  |  |  |  |  | 3102,24 |
| 09.07. спил деревьев на придомовой территории, уборка мусора (автовышка) |  |  |  |  |  | 12425,8 |
| 23.07. пробивка водяных стоков (автовышка) |  |  |  |  |  | 7387,56 |
| 24.07. монтаж запорного устройства на чердачных люках (замок навесной-2шт., цепь-2м.) |  |  |  |  |  | 1755,17 |
| 01.10. осмотр кровли |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 04.10. кв.25,27 ремонт кровли (эластоизол-1р., мастика, пропан, погрузчик) |  |  |  |  |  | 14185,8 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.26 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3235,65 |
| 11.01. кв.26 холодные радиаторы, прогонка стояка (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1590,33 |
| 01.02. кв.2 устранение засора канализации, замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3257,87 |
| 28.03. кв.23 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 26.03. замена кранов на стояках отопления в подвале (кран шар.д.25-2шт., д.15-5шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 10937,13 |
| 27.03. кв.8 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 05.04. кв.19 ремонт системы отопления (кран шар.д.15-2шт., труба ППР д.25-2м.) |  |  |  |  |  | 4380,08 |
| 24.04. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 08.05. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 26.08. кв.3 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 10.10. кв.26 подключение циркуляц.насоса |  |  |  |  |  | 698,9 |
| 17.10. 1 под. Подключение воды в подвале (муфта-2 шт.) |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 29.10. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 16.11. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 24.11. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 25.11. кв.3 ремонт стояка ХВС в подвале (труба д.20-1м., резьба д.20-2шт., кран шар.д.20-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7229,96 |
| 25.11. кв.3 ремонт стояка канализации (труба д.110 1м-1м., ревизия-1шт., отвод-1шт., переход-1шт., манжет-2шт.) |  |  |  |  |  | 5260,96 |
| 06.11. осмотр подвального помещения, замена крана на стояке (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1203,47 |
| 20.11. кв.25 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. установка освещения, розетки у ОДПУ на отопление (эл.провод-6м., розетка, лампочка, распред.коробка, патрон) |  |  |  |  |  | 6610,77 |
| 21.02. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах,ВРУ (изолента, эл.провод-2м.,автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 7847,54 |
| 22.07. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 2890,44 |
| 01.08. кв.1 осмотр электрооборудования |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 21.08. ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-1шт.., эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 8122,39 |
| 13.11. кв.2 осмотр эл.оборудования МОП |  |  |  |  |  | 557,93 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7989,30 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3200,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний (+корректировка за 2023 г ) |  |  |  |  |  | 24000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 20923,39 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 14945,28 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 65479,01 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 66506,50 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 7099,01 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 361516,20 |