| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Телестанция д.1 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 70343,14 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 217998,12 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 213935,01 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 235495,90 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 48782,25 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2529,56 |
| 05.03. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3519,56 |
| Август: ремонт подъезда №1 (после пожара в квартире) |  |  |  |  |  | 25995,49 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 02.01. кв.19 нет ХВС, отогревание стояка |  |  |  |  |  | 1788,54 |
| 20.01. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2949,65 |
| 10.04. кв.16,18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3477,87 |
| 22.05. кв.18 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 29.05. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1423,47 |
| 29.05. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 26.05. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 03.06. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 01.06. кв.2 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 03.06. кв.1 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 22.06. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1705,12 |
| 12.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 26.07. кв.16,17,18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 20.07. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1423,47 |
| 07.08. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 4633,96 |
| 16.10. кв.9,10 замена кранов на радиаторах отопления (пробка рад.-3шт., боченок д.25-4шт., д.15-2шт., кран шар.д.25-4шт., д.15-2 шт.) |  |  |  |  |  | 8400,91 |
| 14.10. кв.10 осмот стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 14.10. кв.9-10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 01.11. кв.5 устранение утечки на стояке канализации (труба д.110 0,5м-1шт., тройник-1шт.) |  |  |  |  |  | 1782,12 |
| 02.11. кв.5 ремонт стояка канализации (труба д.110 0,5м-2шт., ревизия-1шт., тройник-2шт., манжет-2шт., компен.патрубок-1шт., хомут метал-1шт., переход-1шт.) |  |  |  |  |  | 5915,46 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 11.12.01. замена вводов, установка светильника (кабель-30м..,бокс-2шт., автмоат-5шт.. ,гофра-30м., клипсы, распр.коробка, шина-ноль, изолента) |  |  |  |  |  | 20491,08 |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 07.10. Ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ (изолента) |  |  |  |  |  | 5687,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6509,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3400,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10500,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 6000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11870,21 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 35716,61 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 37730,30 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4027,39 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 235495,90 |