| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.19 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -118769,30 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 560162,52 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 568648,78 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 364179,38 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 85700,11 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. 3 под. Ремонт двери в подвал (саморезы, пена) |  |  |  |  |  | 1917,09 |
| 24.01. очистка козырьков от снега и наледи |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 15.04. кв.26 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1747,34 |
| 17.04. кв.22 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 800 |
| 18.07. кв.15 ремонт двери в подъезде, замена петель (сварочные работы, петля дверная-2 шт.) |  |  |  |  |  | 5586,02 |
| Август: слуховые окна 2 шт. |  |  |  |  |  | 10595,2 |
| 04.09. установка слуховых окон (пена, саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 4628,78 |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. кв.27 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 24.01. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 02.02. 4 под. Устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 26.02. кв.9 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1590,33 |
| 26.03. кв.15 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1524,43 |
| 19.04. кв.12 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 23.04. 2 под. Ремонт стояка канализации (переход-1шт., манжет-2шт., ревизия-1шт., труба д.50 1,5 м-1 шт.) |  |  |  |  |  | 4038,87 |
| 28.05. кв.27 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1666,06 |
| 01.08. кв.27 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 02.08. кв.28 устранение утечки на стояке канализации (кольцо уплот.-3шт.) |  |  |  |  |  | 1771,12 |
| 19.08. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1423,47 |
| 20.08. кв.21 ремонт стояка канализации в подвале (труба д.110 1м-2шт., 0,5м-1шт., переход-2шт., манжета-6 шт., отвод-5 шт., патрубок-1шт., ревизия-1шт., паста сантех.-2 б.) |  |  |  |  |  | 11610,65 |
| 05.09. кв.27 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.09. кв.27 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 22.09. кв.27 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 27.10. кв.17 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 05.11. кв.27 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 05.12. кв.27 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.12. кв.11 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 18.12. кв.27 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 30.12. кв.27 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 14.02. ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 1394,09 |
| 15.02. установка освещения, розетки у ОДПУ на отопление (эл.провод-5м., выключатель, розетка, патрон) |  |  |  |  |  | 6159,77 |
| 08.02. кв.27 осмотр электрооборудования, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 506,45 |
| 09.03. замена датчика движения (датчик) |  |  |  |  |  | 2175,77 |
| 05.09. кв.12 ремонт нолевого провода, протяжка контактов |  |  |  |  |  | 929,89 |
| 28.10. замена светильника (св.светильник-1шт.) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 10652,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 8000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 15000,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 28105,73 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 20075,52 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 91720,03 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 89336,06 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 9535,87 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 364179,38 |