| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.27 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 149176,05 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 118082,52 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 122975,73 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 84482,19 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 187669,59 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. очистка козырьков от снега и наледи |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 04.03. кв.6 очистка кровли от наледи (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 2412,09 |
| 01.03. кв.5 уборка снега и наледи с кровли (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 4934,18 |
| 21.12. уборка наледи и сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1604,57 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 08.02. кв.3,6 осмотр стояков ГВС,ХВС |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 09.04. кв.2 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 04.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 25.08. кв.2 замена кранов на стояках (кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 2622,59 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1775,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1700,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6486,14 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 20616,67 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 20616,67 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2200,66 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 84482,19 |