| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.38А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 121614,02 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 501522,56 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 467085,89 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 376129,98 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 212569,93 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 06.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 07.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 19.07. ремонт подъездной двери (сварочные работы, навес-2шт.) |  |  |  |  |  | 3706,13 |
| Июль: слуховые окна 2 шт. |  |  |  |  |  | 7884,8 |
| 19.07. установка слуховых окон (саморезы, пена монтажная) |  |  |  |  |  | 3970,13 |
| 27.08. спил дерева на придомовой территории (автовышка) |  |  |  |  |  | 5698,24 |
| 19.09. кв.3 прочистка вентканала (автовышка) |  |  |  |  |  | 2231,89 |
| 23.10. кв.25 прочистка дымохода |  |  |  |  |  | 2006,59 |
| 21.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1604,57 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Март адаптер для ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 19866 |
| 08.04. кв.23 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 13.06. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 09.08. монтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| Август: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 21409,27 |
| 26.09. кв.17 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 14.10. кв.17 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 07.11. кв.17 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., боченок-1шт.) |  |  |  |  |  | 3047,24 |
| 26.12. кв.6 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 13.06. замена светильника в тамбуре (светильник-1шт.) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| 17.06. кв.19 ремонт освещения МОП, протяжка контактов |  |  |  |  |  | 929,89 |
| 11.09. замена светильника (светильник) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| 11.09. замена вводного кабеля (СИП 4*16-20м., орех-4шт., изолента, анкер-2шт.) |  |  |  |  |  | 10105,73 |
| 05.12. ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 10652,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 8500,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 15000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 26643,46 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 19031,04 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 83379,74 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 84688,13 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 14035,39 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 376129,98 |