| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.40 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 44519,69 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 278377,14 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 261913,92 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 186568,33 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 119865,29 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1580,97 |
| 18.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 23.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 06.02. прочистка дымохода, прочистка вентканала (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (февраль) |  |  |  |  |  | 3000 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 400 |
| 08.08. кв.16 ремонт кровли (железо-1 кв.м, саморезы, герметик, автовышка) |  |  |  |  |  | 5035,78 |
| 21.12. уборка сосулек наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1604,57 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 26.06. кв.9 установка заглушки на стояк канализации |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 18.06. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 24.06. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 18.09. кв.6 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 14.12. кв.12 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3465,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 03.10. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 8298,39 |
| 03.12. кв.4 замена автомата в эл.щите (автомат) |  |  |  |  |  | 887,93 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7101,60 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4100,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 9000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 15591,74 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 11136,96 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 48793,81 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 49559,47 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5290,06 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 186568,33 |