| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.40А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 361571,38 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 503702,76 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 506078,42 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 408508,09 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 459141,72 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 23.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 5648,91 |
| 26.03. установка водосточного желоба (желоб водосточ-1шт., кроншт-4шт.) |  |  |  |  |  | 1950,09 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 800 |
| Сентябрь: ремонт подъезда №4 |  |  |  |  |  | 53536,19 |
| Октябрь: замена двери в под.№4 |  |  |  |  |  | 54736 |
| 21.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1604,57 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.7 замена кран на радиаторе отопления(кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2372,92 |
| 07.03. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1354,6 |
| 03.07. кв.7 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 18.09. кв.1 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 19.09. кв.36 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 19.09. кв.9 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1084,17 |
| 20.09. кв.36 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 19.09. кв.18 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 03.10. кв.36 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 04.12. кв.12 устранение утечки на стояке в подвале (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2923,1 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 23.05. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (выключатель, автомат) |  |  |  |  |  | 7990,39 |
| 14.09. кв.3 ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 08.10. Ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 8188,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 10652,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 8800,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 15000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 27862,46 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 83836,16 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 88562,83 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 9453,34 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 408508,09 |