| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.7 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 54132,26 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 120701,40 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 125827,64 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 111309,25 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 68650,65 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 06.03. кв.9 осмотр вентканала |  |  |  |  |  | 646,24 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 3116 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.05. демонтаж ОДПУ |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 12.08. монтаж ОДПУ |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| Август: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 18127,56 |
| 04.11. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 23.11. кв.6 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 03.12. кв.6 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 03.12. кв.6 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 15.02. установка освещения, розетки у ОДПУ на отопление (эл.провод-25м., розетка, выключатель, патрон, лампочка) |  |  |  |  |  | 8942,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2200,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6146,11 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18548,09 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19590,73 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2085,29 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 111309,25 |