| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Федорова д.29 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -79548,87 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 143926,26 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 140825,28 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 109758,25 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -48481,84 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2529,56 |
| 15.04. кв.5 ремонт подъездной стены, оштукатуривание (кирпия-14шт., песок, цемент-40 кг., жидкое стекло-1,5л.) |  |  |  |  |  | 6907,01 |
| 15.10. кв.5 пропенивание дверной коробки |  |  |  |  |  | 1237,9 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.07. промывка системы отопления, замена спускника на отоплении (кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 9941,93 |
| 12.10. кв.3а холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 11.10. ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 929,89 |
| 07.10. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ (изолента) |  |  |  |  |  | 5687,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3254,90 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10500,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 6000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7838,21 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 23584,61 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 24914,30 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2659,39 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 109758,25 |