| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Чапаева д.3 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 69699,84 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 521721,90 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 492710,96 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 676522,10 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -114111,30 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 05.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1703,2 |
| 26.02. кв.29 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2665,15 |
| 17.04. уборка мусора с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1745,97 |
| 06.05. демонтаж вентстояков, уборка мусора с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1802,89 |
| 24.06. установка замка на чердачные люки (замок навесной, ручка, цепь., саморезы, проушина) |  |  |  |  |  | 2101,12 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 1558 |
| Июль: ремонт вентстояков |  |  |  |  |  | 302182,39 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 08.01. кв.9 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 3456,08 |
| 28.01. кв.9 устранение утечки на стояке отопления в подвале |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 04.02. кв.9 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 05.02. кв.22 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.20-1шт., д.15-1шт., сборка д.15-1шт, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8802,5 |
| 04.02. кв.22 осмотр стояков |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 24.02. кв.9 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 14.03. кв.3 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 01.05. кв.9 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 02.05. кв.9 ремонт стояка отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4027,87 |
| 19.05. кв.8 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 20.05. кв.8 ремонт радиатора (сварочные работы, кран шар.д.15-1шт., боченок-1шт., сборка д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 8023,58 |
| 11.05. кв.10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 18-19.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9941,93 |
| 23.09. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 11.10. кв.33 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 06.10. кв.7 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3629,13 |
| 23.10. кв.9 осмотр стояков отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.10. кв.9 шум в трубах отопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 15.11. кв.16 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 06.12. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 06.12. кв.9 ремонт стояка канализации (труба д.110 1м-1шт., переход-1шт., патрубок компен.-1шт., манжет-1шт., хомут-1шт.) |  |  |  |  |  | 6133,8 |
| 04.12. кв.3 ремонт стояка ХВС (труба ППР 4м, муфта-2 шт., муфта-1шт., тройник-1шт., угол-1шт., кран шар.д.15-1 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9426,64 |
| 12.12. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 10.12. кв.9 шум в трубах отопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 20.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  |  | 5687,08 |
| 23.12. съём контрольных показаний по ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 10652,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 8800,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 15000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 27699,84 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 19785,60 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 86685,66 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 88045,92 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 9398,16 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 676522,10 |