| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Ширшова д.7 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 61459,57 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 63676,02 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 60646,37 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 59928,79 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 62177,15 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. кв.2 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1788,54 |
| 09.01. кв.2 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., пробка радиаторная, боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2949,65 |
| 07.10. кв.2 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  |  |  | 5377,02 |
| 08.10. замена запорной арматуры системы отопления (к/гайка-1шт., труба д.20-0,5м., резьба д.20-4шт., сгон-1шт., муфта-1шт., кран шар.д.50-2шт., д.20-3 шт., пробка рад.-1шт., кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт., отвод д.20-2 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 19979,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1183,60 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3713,47 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11173,57 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 11803,54 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1259,93 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 59928,79 |