| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Элеваторная д.18 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -3707,52 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 198333,84 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 174705,57 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 196034,67 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -25036,62 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 13.03. кв.10 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2184,18 |
| 09.04. кв.16 прочистка дымохода |  |  |  |  |  | 2184,18 |
| Июнь: лавочка-2шт. |  |  |  |  |  | 16800 |
| 11.06. установка лавочек (цемент,песок) |  |  |  |  |  | 4222,2 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 02.02. кв.14 устранение утечки на отоплении |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 10.02. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2949,65 |
| 13.03. кв.1 устранение утечки на стояке отопления в подвале (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6030,5 |
| 14.03. кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 02.06. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 10.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 04.10. кв.14 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 10.10. кв.13 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.10. устранение утечки на стояке отопления (кран шар.д.15-1шт., заглушка д.20-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6474,8 |
| 11.10. кв.13 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 14.10. кв.13 холодные радиаторы, ремонт стояка отопления (кран шар.д.20-1шт., д.15-1шт., резьба д.20-1шт., д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7658,96 |
| 06.11. кв.15 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.11. кв.15 ремонт стояка отопления (муфта -1шт., труба 25 ППР-0,5м., резьба д.15-2шт., д.20-2шт., тройник-1шт., труба д.32-1м., кран шар.д.20-2шт., д.15-2 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 14589,47 |
| 11.12.кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 26.12. кв.1 холодные радиаторы, установка насоса циркуляционного (насос цирк. 32/60-1 шт. ) |  |  |  |  |  | 5929,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 27.02. ревизия эл.щитов, ремонт фазного провода, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., орех-2шт,изолента, эл.провод-1м.) |  |  |  |  |  | 6247,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5326,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 800,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11566,46 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 34802,66 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 36764,83 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3924,34 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 196034,67 |