| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.24 |  |
| Остаток средств на 01.01.2024 руб. дата начала отчетного периода |  |  | -113277,14 |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 257329,74 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  | 250928,35 |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 168866,18 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -31214,97 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 05.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  | 2192,09 |  |  |
| 06.03. кв.8 прочистка вентканала |  |  | 2154,12 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.12 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  | 5128,08 |  |  |
| 06.01. кв.12 холодные радиаторы, осмотр, прогонка стояка |  |  | 1438,45 |  |  |
| 15.01. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 804,6 |  |  |
| 10.01. кв.1,2 устранение засора канализации |  |  | 8477,87 |  |  |
| 18.02. кв.16 ремонт стояка ХВС (тройник д.20-1шт.) |  |  | 2075,92 |  |  |
| 08.05. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 1423,47 |  |  |
| 06.05. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 3143,1 |  |  |
| 20.05. устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 1375,12 |  |  |
| 27.06. кв.18 нет ХВС, осмотр стояка |  |  | 1048,40 |  |  |
| 05.12. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 3179,24 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  | 700 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 7101,60 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 8400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 14378,11 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 10270,08 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 44995,79 |  |  |
| Расходы на управление |  |  | 45701,86 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 4878,29 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  | 168866,18 |  |  |