| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.25 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -502,18 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 61832,40 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 47558,14 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 80205,60 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -33149,64 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 04.04. кв.2 ремонт дымохода, демонтаж, уборка мусора с кровли (песок-100 кг., мешки-5шт., кирпич -50 шт., цемент-0,5м, погрузчик) |  |  |  |  |  | 12303,07 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.08. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 02.09. кв.2 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.10. кв.5 устранение утечки на радиаторе отопления, замена кранов (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5147,13 |
| 09.10. кв.4 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., резьба д.15-4шт., сгон д.15-4 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 11648,64 |
| 23.12. кв.3 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 23.12. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2928,41 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 30.07. кв.2 протяжка контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3767,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3605,95 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 10850,05 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 11461,78 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1223,45 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 80205,60 |