| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.27 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 69165,91 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 59366,46 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 42022,39 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 60314,61 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 50873,69 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 05.03. кв.1 прочистка дымохода |  |  |  |  |  | 2184,18 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 13.06. кв.4 ремонт стояка канализации |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 10.06. кв.4 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 12.06. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 31.07. кв.6 протяжка контактов, ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 3680,77 |
| 05.09. установка светильников в подъезде (светильник-2шт., эл.провод-10м., выключатель-1шт., изолента) |  |  |  |  |  | 10146,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3767,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3455,42 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 10397,12 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 10983,31 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1172,38 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 60314,61 |