| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.31 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 94936,33 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 105873,36 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 104186,30 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 91141,77 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 107980,86 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1168,58 |
| 17.10. заделка слуховых окон (саморезы) |  |  |  |  |  | 1474,12 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 07.06. кв.11 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 09.06. кв.9 устранение утечки на стояке ХВС (тройник д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1595,12 |
| 01.07. кв.8 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт., заглушки-4шт.) |  |  |  |  |  | 5323,13 |
| 17.07. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 09.08. кв.4 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 12.08. кв.4 замена крана на вводе в дом ХВС (кран шар.д.15-1шт., сборка д.32-1шт., отвод-32-1шт., резьба д.15-1шт., муфта-1шт., кран шар.д.32-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9122,47 |
| 30.09. кв.5 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 23.09. кв.8 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1375,11 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 26.08. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8100,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6174,34 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18578,14 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19625,57 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2094,86 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 91141,77 |